## 835-2019-80725249
Batch | EUDKVE-24095533
Sagsnavn | Grundfør Vandværk - Byvænget 18, zone 1, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 30-10-2024 10:20/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2024-10-30 23:00
Rapport (seneste rapportrevision) | 13-11-2024/AR-24-CG-24095533-01
Prøvenummer | 835-2019-80725249
Prøve mærke | køkken
DGUnr/Adresse | Byvænget 18, 8382 Hinnerup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Farvetal, Pt | 1 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15 | 25
Turbiditet | 0.13 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15 | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Aggressiv kuldioxid | < 2 | mg/l | 2 | DS 236:1977 | 15 | 58
Hydrogencarbonat | 201 | mg/l | 3 | DS/EN ISO 9963-1:1996 | 15 | 59
Sulfid-S | < 0,02 | mg/l | 0.02 | DS 278:1976 auto | 15 | 1167
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m.,DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20 | 312
Bisphenol A | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 2233 GC-MS | 20 | 1119
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2816
DEET (Diethyltoluamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1942
Diuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 389
N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2590
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
pH | 7.4 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 12.9 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Ledningsevne ved 20°C | 360 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) |  | 5
Prøvens lugt | Ingen |  |  |  |  | 1451
Prøvens smag | Normal |  |  |  |  | 2458